Tytuł wniosku: Modernizacja energetyczna budynków OSP Smolęcin

Opis techniczny zakresu prac modernizacyjnych

Obiekt: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolęcinie, ul. Smolęcin 16, powiat policki.

1. Podłączenie zbiornika akumulacyjnego do instalacji PV z magazynem energii (CWU)

- Zakres: Montaż zasobnika akumulacyjnego współpracującego z instalacją PV i magazynem energii.

- Roboty towarzyszące: wykonanie nowych przyłączy hydraulicznych i elektrycznych, zabezpieczenia antykorozyjne, izolacje przewodów.

- Cel: wykorzystanie energii z PV do przygotowania ciepłej wody użytkowej, obniżenie wskaźnika EP.

2. Instalacja magazynu energii i fotowoltaiki

- Zakres: Montaż instalacji PV o mocy dostosowanej do zapotrzebowania budynku, wraz z inwerterem hybrydowym i magazynem energii.

- Roboty towarzyszące: prace elektryczne (prowadzenie tras kablowych, rozdzielnia, zabezpieczenia), konstrukcja montażowa pod moduły PV, odtworzenie pokrycia dachowego w miejscach mocowań.

- Cel: zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym (z 0% do ponad 60%).

3. Modernizacja systemu grzewczego – montaż klimatyzacji z funkcją grzania i integracja CO z instalacją PV

- Zakres: Montaż jednostek klimatyzacyjnych typu powietrze/powietrze, integracja instalacji z systemem PV i magazynem energii.

- Roboty towarzyszące: prowadzenie instalacji chłodniczych i elektrycznych, wykonanie przepustów w przegrodach i ich odtworzenie, montaż konstrukcji pod jednostki zewnętrzne.

- Cel: poprawa sprawności systemu ogrzewania i obniżenie kosztów eksploatacji

Roboty odtworzeniowe i towarzyszące (uzasadnione termomodernizacją)

- Obróbki murarskie, tynkarskie i malarskie po wymianie stolarki i przepustach instalacyjnych.

- Uszczelnienia i izolacje termiczne dla przewodów instalacyjnych i zbiornika.

- Odtworzenie fragmentów pokrycia dachowego po montażu konstrukcji PV.

- Prace elektryczne związane z integracją nowych instalacji z istniejącą infrastrukturą budynku.

Uzasadnienie kwalifikowalności robót towarzyszących

Wszystkie wymienione roboty towarzyszące mają charakter niezbędny dla osiągnięcia efektów termomodernizacyjnych wskazanych w audycie:

- obniżenie zapotrzebowania na energię,

- zwiększenie udziału energii odnawialnej,

- zmniejszenie wskaźnika EP,

- poprawa komfortu cieplnego użytkowników.