Dotyczy wniosków w ramach programu: Modernizacja energetyczna budynków OSP

Tytuł wniosku: Modernizacja energetyczna budynków OSP Kołbaskowo

Opis techniczny modernizacji

1. Modernizacja systemu grzewczego – montaż klimatyzacji wspomagającej ogrzewanie

Przewiduje się montaż klimatyzatorów typu powietrze–powietrze (pompy ciepła), które będą wspomagały istniejący kocioł gazowy kondensacyjny. Urządzenia zostaną zasilone energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii, co wpłynie na obniżenie wskaźnika EP budynku 
i kosztów eksploatacyjnych.

Roboty towarzyszące: wykonanie instalacji elektrycznej, montaż jednostek zewnętrznych 
i wewnętrznych, przejścia przez przegrody oraz odtworzenie warstw wykończeniowych.

2. Montaż paneli fotowoltaicznych

Na dachu budynku zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o mocy dostosowanej do zapotrzebowania obiektu. Energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne – zasilanie pomp ciepła (klimatyzacji), urządzeń pomocniczych instalacji CO i CWU oraz oświetlenia.
Roboty towarzyszące: montaż konstrukcji wsporczej, okablowania, zabezpieczeń, inwertera, podłączenia do sieci wewnętrznej.

3. Magazyn energii

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się montaż magazynu energii elektrycznej, co umożliwi maksymalne wykorzystanie energii z OZE. Rozwiązanie to podniesie niezawodność zasilania 
i efektywność wykorzystania systemu PV.

Roboty towarzyszące: wykonanie niezbędnej infrastruktury elektrycznej, integracja z istniejącą instalacją, konfiguracja systemu zarządzania energią.

Uwagi końcowe

- Wszystkie opisane prace stanowią element termomodernizacji budynku i mają bezpośredni wpływ na poprawę jego efektywności energetycznej.

- Roboty towarzyszące mają charakter pomocniczy i odtworzeniowy, wynikający z konieczności prawidłowej realizacji inwestycji (np. odtworzenie elewacji w miejscach ingerencji instalacyjnych, obróbki okienne).

- Dokumentacja fotograficzna oraz szkic rzutu budynku z zaznaczeniem lokalizacji modernizowanych elementów zostaną załączone do wniosku.

)