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Zadanie dofinansowane z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu finansowania służb ratowniczych Część 3) Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych
Załącznik nr 4 do 

.....................................
(nazwa Wykonawcy)


Tabela minimalnych parametrów dla instalacji OZE, które Wykonawca oferuje przy realizacji zamówienia pn.:

„Dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem dokumentacji oraz dla realizację inwestycji pn.
Zadanie 1 Modernizacja energetyczna budynku OSP Kołbaskowo
Zadanie 2 Modernizacja energetyczna budynku OSP Smolęcin”


Zadanie 1) Modernizacja energetyczna budynku OSP Kołbaskowo


	MINIMALNE WSKAŹNIKI REZULTATU
	

	Nazwa wskaźnika
	Jednostka miary
	Wartość bazowa
	Projektowana wartość docelowa do osiągnięcia przez oferowaną instalację PV



	1.

	Moc instalacji

	kWp
	9,1
	

	2.
	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  
Oszacowanie planowanej unikniętej emisji CO2 dla pierwszych 12 miesięcy eksploatacji instalacji PV  planowana roczna ilość energii elektrycznej wytworzonej przez system PV 
	Mg  równoważnika
CO2/rok 
	9,8 Mg/rok
	

	3.

	Szacowana zmniejszenie zużycia energii końcowej 
	GJ/rok
	135,485 GJ/rok
	

	4.

	Zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej 
	GJ/rok
	204,86 GJ/rok 
	

	5.
	Ilość modułów
	szt.
	-
	







Zadanie 2 Modernizacja energetyczna budynku OSP Smolęcin

	MINIMALNE WSKAŹNIKI REZULTATU
	

	Nazwa wskaźnika
	Jednostka miary
	Wartość bazowa
	Projektowana wartość docelowa do osiągnięcia przez oferowaną instalację PV



	1.

	Moc instalacji

	kWp
	9,1
	

	2.
	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  
Oszacowanie planowanej unikniętej emisji CO2 dla pierwszych 12 miesięcy eksploatacji instalacji PV  planowana roczna ilość energii elektrycznej wytworzonej przez system PV 
	Mg  równoważnika
CO2/rok 
	9,1Mg/rok
	

	3.

	Szacowana zmniejszenie zużycia energii końcowej 
	GJ/rok
	27,72 GJ/rok
	

	4.

	Zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej 
	GJ/rok
	114,48 GJ/rok 
	

	5.
	Ilość modułów
	szt.
	-
	




	
	 



............................, dn. ............................		....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
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